## 表1 有源配电网62节点系统负荷参数
No. | 有功P/kW
1 | 40
2 | 60
3 | 60
4 | 60
5 | 100
6 | 60
7 | 60
8 | 60
9 | 120
10 | 200
11 | 150
12 | 200
13 | 60
14 | 420
15 | 210
16 | 120
17 | 40
18 | 100
19 | 24
20 | 60
21 | 60
22 | 60
23 | 60
24 | 40
25 | 60
26 | 40
27 | 60
28 | 100
29 | 60
30 | 100
31 | 120
32 | 200
33 | 150
34 | 90
35 | 40
36 | 100
37 | 90
38 | 210
39 | 90
40 | 120
41 | 60
42 | 100
43 | 40
44 | 60
45 | 120
46 | 150
47 | 200
48 | 420
49 | 420
50 | 60
51 | 420
52 | 200
53 | 200
54 | 150
55 | 200
56 | 40
57 | 120
58 | 60
59 | 45
60 | 60
61 | 90
62 | 120

## 表2 有源配电网62节点系统拓扑参数
编号 | 起点 | 终点 | 长度/km | 电阻/Ω | 电抗/Ω
1 | 1 | 2 | 0.025 | 0.0031 | 0.0021
2 | 2 | 3 | 0.05 | 0.0063 | 0.0042
3 | 3 | 4 | 0.1 | 0.0125 | 0.0085
4 | 4 | 5 | 0.1 | 0.0125 | 0.0085
5 | 5 | 6 | 1.21 | 0.203 | 0.1034
6 | 6 | 7 | 1.7 | 0.2842 | 0.1447
7 | 7 | 8 | 4.25 | 0.3105 | 0.3619
8 | 8 | 9 | 1.21 | 0.203 | 0.1034
9 | 9 | 10 | 3.04 | 0.5075 | 0.2585
10 | 10 | 11 | 3.04 | 0.5075 | 0.2585
11 | 11 | 12 | 0.76 | 0.1966 | 0.065
12 | 12 | 13 | 1.84 | 0.164 | 0.1565
13 | 3 | 20 | 0.76 | 0.1966 | 0.065
14 | 20 | 21 | 1.21 | 0.203 | 0.1034
15 | 21 | 22 | 0.55 | 0.0922 | 0.047
16 | 4 | 17 | 0.45 | 0.0563 | 0.0383
17 | 17 | 18 | 0.24 | 0.03 | 0.0204
18 | 18 | 19 | 0.19 | 0.0238 | 0.0161
19 | 5 | 14 | 0.57 | 0.0713 | 0.0485
20 | 14 | 15 | 0.39 | 0.0488 | 0.0332
21 | 15 | 16 | 0.39 | 0.0488 | 0.0332
22 | 23 | 24 | 0.025 | 0.0031 | 0.0021
23 | 24 | 25 | 0.05 | 0.0063 | 0.0043
24 | 25 | 26 | 0.93 | 0.1163 | 0.0792
25 | 26 | 27 | 0.14 | 0.0175 | 0.0119
26 | 27 | 28 | 0.22 | 0.0275 | 0.0187
27 | 28 | 29 | 0.29 | 0.0363 | 0.0247
28 | 25 | 30 | 1.45 | 0.1813 | 0.1234
29 | 30 | 31 | 0.16 | 0.02 | 0.0136
30 | 31 | 32 | 0.21 | 0.0263 | 0.0179
31 | 26 | 33 | 0.81 | 0.1013 | 0.0689
32 | 33 | 34 | 0.28 | 0.035 | 0.0238
33 | 34 | 35 | 0.3 | 0.0375 | 0.0255
34 | 24 | 40 | 0.48 | 0.06 | 0.0409
35 | 40 | 41 | 0.35 | 0.0438 | 0.0298
36 | 41 | 42 | 0.43 | 0.0538 | 0.0366
37 | 24 | 36 | 0.05 | 0.0063 | 0.0043
38 | 36 | 37 | 0.55 | 0.0688 | 0.0468
39 | 37 | 38 | 0.4 | 0.05 | 0.034
40 | 38 | 39 | 0.3 | 0.0375 | 0.0255
41 | 43 | 44 | 0.05 | 0.0063 | 0.0043
42 | 44 | 45 | 0.05 | 0.0063 | 0.0043
43 | 45 | 46 | 1.57 | 0.1963 | 0.1337
44 | 46 | 47 | 0.46 | 0.0575 | 0.0391
45 | 47 | 48 | 0.24 | 0.03 | 0.0204
46 | 44 | 49 | 1.4 | 0.175 | 0.1191
47 | 49 | 50 | 0.28 | 0.035 | 0.0238
48 | 50 | 51 | 0.16 | 0.02 | 0.0136
49 | 51 | 52 | 0.16 | 0.02 | 0.0136
50 | 45 | 53 | 0.9 | 0.1125 | 0.0766
51 | 53 | 54 | 0.32 | 0.04 | 0.0272
52 | 54 | 55 | 0.17 | 0.0213 | 0.0145
53 | 43 | 56 | 0.05 | 0.0063 | 0.0043
54 | 56 | 57 | 2.35 | 0.2938 | 0.2
55 | 57 | 58 | 3.05 | 0.3813 | 0.2597
56 | 58 | 59 | 1.45 | 0.1813 | 0.1234
57 | 57 | 60 | 2.62 | 0.3275 | 0.223
58 | 60 | 61 | 1.65 | 0.2063 | 0.1405
59 | 61 | 62 | 0.1 | 0.0125 | 0.0085